## List1
ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Identifikace provozovatele distribuční soustavy
Obchodní název |  |  |  | C-energy s.r.o.
Sídlem |  |  |  | Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí
IČ |  |  |  | 25106481
Zastoupená |  |  |  | Ivo Nejdlem, jednatelem společnosti
Ve věcech smluvních |  |  |  | Mgr. Evou Vybíralovou, správcem smluv
Ve věcech obchodních |  |  |  | Ing. Ondřejem Černým, energetikem - specialistou obchodu s elektřinou
Ve věcech technických |  |  |  | Ing. Jakubem Markem, vedoucím elektro provozu a elektro údržby
Licence na distribuci elektřiny |  |  |  | 120100570
Identifikace typu žádosti
| < | připojení nové výrobny |  |  |  | < | změna rez. výkonu | [5 empty] | < | jiný důvod |  |  | >
Připojení k napěťové hladině | [15 empty] | < VN |  |  |  | < NN
Připojení k LDS - lokalita | [10 empty] | vymezené území DS |  |  |  |  | < Planá n.L. |  |  |  | < Tábor
[11 empty] | číslo LDS sítě (OTE) |  |  |  | 0232 |  |  |  | 1830
Identifikace žadatele
Jméno a příjmení / obchodní firma
IČ | [12 empty] | DIČ CZ
Sídlem
Licence na výrobu el.
Registrace OTE č.
Osoba oprávněná pro tech. záležitosti |  |  |  |  | Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Specifikace výrobny
Název výrobny
Adresa předávacího (příp. odběrného) místa
Katastrální území
Číslo parcelní
Stávající inst. výkon výrobny [kW]1 | [10 empty] | Požadovaný inst. výkon výrobny [kW]1
Stávající rez. výkon pro výrobnu [kW]1 | [10 empty] | Požadovaný rez. výkon pro výrobnu [kW]1
Stávající rez. výkon pro spotřebu [kW]1 | [10 empty] | Požadovaný rez. výkon pro spotřebu [kW]1
Stávající hl. jistič před elektroměrem [A]2 | [10 empty] | Požadovaný hl. jistič před elektroměrem [A]2
Požadovaný termín připojení od3 | [10 empty] | Požadovaný termín připojení do3
Nejvyšší napěťová hladina výr. zařízení [kV]
Zkratový příspěvek výrobního zařízení Ik", Ip [kA]5
Druh výrobny
| < | teplárna |  |  | < | bioplynová | [5 empty] | < | dřevoplynová |  |  |  |  | < | fotovoltaická
| < | parní |  |  | < | paroplynová | [5 empty] | < | vodní |  |  |  |  | < | větrná
| < | kogenerační |  |  | < | spalovna | [5 empty] | < | naftová |  |  |  |  | < | zemní plyn
| < | jiná + specifikace | >
Způsob provozu výrobny
| < | přebytky do distr. soustavy |  |  |  |  | < | ostrovní provoz | [7 empty] | < | celá výroba do distr. soustavy
Druh kompenzace4
| < | centrální | < | skupinová |  |  |  |  | < | individuální |  |  |  | < | jiná |  |  |  | < | výkon [kVAr]
Prohlášení žadatele | [13 empty] | Potvrzení provozovatele LDS o přijetí žádosti
Žadatel prohlašuje, že všechny údaje této žádosti a všechny dodané přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. | [13 empty] | Datum a místo
Datum a místo | [13 empty] | Oprávněná osoba
Oprávněná osoba
Razítko a podpis
Vysvětlivky
Obecně: hodící se označte křížkem, volbu "jiná" upřesněte. 1 : Instalovaný výkon výrobny: celkový součet instalovaného výkonu výrobny elektřiny dodávaného do předávacího místa distribuční soustavy (DS). Jedná se o hodnotu výkonu sníženou o příkon pro vlastní spotřebu na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla. 2 : Hlavní jistič před elektroměrem: uvádí se u předávacích (příp. odběrných) míst připojovaných z DS nízkého napětí. Uvádí se hodnota v ampérech a počet fází. Hodnota jističe musí být zvolena z typové řady jističů a svojí velikostí musí odpovídat hodnotám příkonu pro odběr i výkonu pro výrobu. 3 : Požadovaný termín: u prozatímního zařízení se uvede i termín do kterého je provoz plánován. 4: Druh kompenzace: uvede se druh i výkon kompenzace v kVAr. 5: Hodnota je vztažená na napěťovou hladinu, na které je realizováno připojení do distribuční sítě
Další informace pro žadatele
a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení výrobny k zařízení DS podle zákona č. 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek v platném znění. b) Ve smyslu citovaných legislativních předpisů bude stanoven podíl na oprávněných nákladech DS spojenách s připojením výrobny vnořené do LDS a podíl na nákladech spojených se zajištěním požadovaného příkonu a výkonu. c) Provozovatel LDS, , pro účely zpracování žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje žadatele – fyzické osoby (zejména jméno, příjmení, pobyt, datum narození). Ochrana osobních údajů žadatele – fyzické osoby bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnými právními předpisy. Toto ustanovení se nevztahuje na žadatele – právnickou osobu. d) Případné další požadavky budou projednávány písemně protokolační formou. e) Nebude-li žádost vyplněna řádně a nebude-li opatřena všemi nezbytnými požadovanými přílohami, může být provozovatelem LDS vrácena k doplnění.
Seznam příloh
□ výpis z OR, živnostenský list, případně jiný identifikační doklad vztahující se k osobě žadatele □ katastrální mapa s vyznačením pozemku nebo výrobny □ souhlas vlastníků dotčených nemovitostí s umístěním výrobny (pouze není-li žadatel vlastníkem nemovitosti) □ souhlas obce s výstavbou výrobny □ žádost pro vlastní výrobnu - samostatně pro každý typ výrobního zařízení □ pro výrobny s instalovaným výkonem od 30kW do 5MW včetně stanovisko zodpovědného orgánu státní správy (územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze kterého je zřejmé, zda je výstavba výrobny v souladu s územně plánovací dokumentací □ pro výrobny s instalovaným výkonem nad 5MW stanovisko zodpovědného orgánu státní správy (územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí)